### Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych			Załącznik nr 1 do Warunków

w Michałowicach Sp. z o.o. 				technicznych przyłączy

Plac Józefa Piłsudskiego 1					wodociągowo – kanalizacyjnych

32-091 Michałowice

#### SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

#### PRZYŁĄCZY WOD. – KAN.

Dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla nieruchomości, opracowana na zlecenie właściciela nieruchomości powinna zawierać w szczególności:

- Opis techniczny łącznie z:

- bilansem wody i ścieków,

- określeniem wymaganego ciśnienia wody,

- w przypadku obiektów przemysłowych lub usługowych określeniem gospodarki ściekowej (jakość ścieków, urządzenie podczyszczające).

- Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500.

- Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem projektowanych połączeń wodociągowo – kanalizacyjnych w nawiązaniu do istniejących wiejskich sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i granicy działki z lokalizacją wodomierza i poziomem kanalizacyjnym.

- Profil podłużny połączenia wodociągowego i kanalizacyjnego w skali 1:100/500 
z rozwinięciem poziomu kanalizacyjnego w nawiązaniu do rzędnej najniższej kondygnacji i zainstalowanych urządzeń sanitarnych na tej kondygnacji.

- Węzeł wyłączeniowy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub w studzience wodomierzowej).

- Rysunek szczegółowy studzienki kanalizacyjnej.

UWAGA:

- W przypadku doprowadzenia wody z ujęcia lokalnego (własnego) lub lokalnego odprowadzenia ścieków (do dołu szczelnego) , opracowanie projektowe powinno zawierać informacje lub ogólny schemat zastosowanego rozwiązania.

- W przypadkach koniecznych wymagających rozpoznania stanu 
prawno - własnościowego należy do dokumentacji projektowej dołączyć mapę ewidencji gruntów z wypisem z rejestru.